## Címlap
VILLANYSZERELÉSI MUNKA
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSA
TOKAJ
BORVIDÉKI EMLÉKPARK
TÉRALAKÍTÁS
MŰSZAKI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJA
/A kiírásban található berendezések és szerelvényeik igényszintet rögzitenek,
ezekkel egyenértékű gyártmányok alkalmazhatóak!/
Miskolc 2017. április hó

## TÉR - VILLANY
| TOKAJ BORVIDÉKI EMLÉKPARK TÉRALAKÍTÁSTOKAJ BORVIDÉKI EMLÉKPARK TÉRALAKÍTÁSTOKAJ BORVIDÉKI EMLÉKPARK TÉRALAKÍTÁS |  |  | Anyag egy | Díj egys | Anyag össz | Díj össz
1 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, ACO FRANKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső fekete, DN40, Ø 40/32, Rend.szám: 562.10.040 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, ACO FRANKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső fekete, DN40, Ø 40/32, Rend.szám: 562.10.040 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, ACO FRANKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső fekete, DN40, Ø 40/32, Rend.szám: 562.10.040 | fm: A: D: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kábelárok ásás, 0,4m széles, 1,0m mély, az egyéb közműveknél kézi munkavégzéssel, földvisszatöltés, döngöléssel Kábelárok ásás, 0,4m széles, 1,0m mély, az egyéb közműveknél kézi munkavégzéssel, földvisszatöltés, döngöléssel Kábelárok ásás, 0,4m széles, 1,0m mély, az egyéb közműveknél kézi munkavégzéssel, földvisszatöltés, döngöléssel | fm: A: D: | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | Kábelárokban homokágy, terítés, 15 cm vastagságban 0,4m szélességben, szállítással | fm: A: D: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kábelárokban jelzőszalag fektetés | fm: A: D: | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Védőcső elhelyezés földárokban út- és közmű keresztezéseknél átm KPE110/6,3mm műanyagcsőVédőcső elhelyezés földárokban út- és közmű keresztezéseknél átm KPE110/6,3mm műanyagcsőVédőcső elhelyezés földárokban út- és közmű keresztezéseknél átm KPE110/6,3mm műanyagcső | fm: A: D: | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | NYY-J rézerű kiskábel, földárokba fektetett védőcsőbe húzva, 3x4 mm2 NYY-J rézerű kiskábel, földárokba fektetett védőcsőbe húzva, 3x4 mm2 NYY-J rézerű kiskábel, földárokba fektetett védőcsőbe húzva, 3x4 mm2 | fm: A: D: | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NYY-J rézerű kiskábel, földárokba fektetett védőcsőbe húzva, 3x2,5 mm2 NYY-J rézerű kiskábel, földárokba fektetett védőcsőbe húzva, 3x2,5 mm2 NYY-J rézerű kiskábel, földárokba fektetett védőcsőbe húzva, 3x2,5 mm2 | fm: A: D: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Műanyag védőcső falba süllyesztve szerelve, elágazó dobozokkall, erősáramú hálózat részére MÜ III 16 mm Műanyag védőcső falba süllyesztve szerelve, elágazó dobozokkall, erősáramú hálózat részére MÜ III 16 mm | fm: A: D: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Műanyag szigetelésű informatikai kábel védőcsőbe húzva cat-6Műanyag szigetelésű informatikai kábel védőcsőbe húzva cat-6 | fm: A: D: | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10 | Épület villamos főelosztóba szerelt készülékek a szükséges segédanyagokkal: 1db iDPNN VIGI C16A 30mA 1P+N áramvédő 1db iDPNN VIGI C10A 30mA 1P+N áramvédő Épület villamos főelosztóba szerelt készülékek a szükséges segédanyagokkal: 1db iDPNN VIGI C16A 30mA 1P+N áramvédő 1db iDPNN VIGI C10A 30mA 1P+N áramvédő | kts: A: D: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
11 | Érintésvédelmi rendszer hatásosságának ellenőrzése méréssel, jegyzőkönyv készítésével (10 mérés) | kt: A: D: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Villanyszerelés összesen Nettó : | A: D: |  |  |  | 0 | 0
0
| Áfa (27%) |  |  |  |  | 0
| Villanyszerelés összesen Bruttó : |  |  |  |  | 0
Villanyszerelés anyag+díj összesen Bruttó :